Priešgaisrinės saugos instrukcijos

Vykdomasis direktorius arba jo paskirtas atsakingas asmuo atsako už saugą darbo vietoje.

Jis turi užtikrinti:

- Kad vykdomos „ugnies darbų“ instrukcijos, pildomos formos ir laikomasi kontrolinių sąrašų.

- Kad visi elektriniai rankiniai instrumentai ir elektros instaliacija atitinka specifikacijas. Įvykus gedimui, jis turi būti nedelsiant pašalintas.

- Kai dirbama su propano šildytuvu ar atliekami kiti ugnies darbai, netoliese turi būti gesintuvas arba vandens žarna. Nepamirškite, kad ugnies darbams reikalingas leidimas.

- Nuspręsti, ar darbo vietoje reikalingi gesintuvai. Jei taip, visi gesintuvai turi kabėti ant sienų.

- Kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos telefono numeris yra pakabintas ant sienos.

- Prasidėjus gaisrui, jūsų prioritetai yra tokie, kaip nurodyta toliau:

  - Kiti darbovietėje esantys darbuotojai

  - Kiti čia gyvenantys žmonės

  - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos telefonas: 110