Svorio (apkrovos) kategorijos

| Kategorija | Svoris, kg/kv. metrui | Naudojimo sritys |
| --- | --- | --- |
| 1. | 75 | Patikrinimo, dažymo ir priežiūros darbai |
| 2. | 150 | Dažymo darbai su tam tikromis medžiagomis |
| 3. | 200 | Poliravimo darbai, surinkimas su tam tikromis medžiagomis |
| 4. | 300/450 | Mūrijimas |
| 5. | 600 | Sunkieji darbai |