Ugnies darbų instrukcijos (kontrolinis sąrašas)

Ugnies darbai – tai: statybos, montavimo, surinkimo, išrinkimo, remonto, priežiūros ir kiti panašūs darbai, kurių metu dirbama su atvira ugnimi, atliekamas kaitinimas, suvirinimas, pjaustoma, lituojama ir (arba) šlifuojama (atliekamas apdirbimas)

| Darbų rūšis: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbo vieta: | Pastatas: | Skyrius: | Aukštas: |
| Data: | Pradžia: | Pabaiga: |  |
| Vadovas: |  | Darbus vykdanti įmonė ar asmuo: |  |

Ugnies darbus vykdantis asmuo ar įmonė yra atsakinga už darbų saugumo užtikrinimą ir už tai, kad darbai būtų vykdomi remiantis įstatymais ir taisyklėmis.

Ugnis kelia labai didelę riziką. Šie punktai yra labai svarbūs:

Kontrolinis sąrašas:

|  | Turi būti pridėtos atsakingo asmens asmeninės vidinės kontrolės sistemos instrukcijos |
| --- | --- |
|  | Darbus vykdantis asmuo turi leidimą vykdyti ugnies darbus |
|  | Apsaugos priemonės yra tobulos |
|  | Iš darbo vietos ir šalia jos esančios aplinkos buvo pašalintos lengvai užsidegančios medžiagos |
|  | Visos darbo vietoje ar šalia jos esančios degios medžiagos buvo pašalintos arba apsaugotos |
|  | Degi pastato dalis prižiūrima ir apsaugota |
|  | Angos grindyse, sienose ir stoge uždengtos |
|  | Dengtos erdvės, pvz. ventiliacijos, vedinimo kanalų ir vamzdžių, yra prižiūrimos |
|  | Darbo vietoje yra patvirtinta gesinimo įranga – mažiausiai 2,6 kg ABC rankinis gesintuvas arba viena gaisrinė žarna su vandeniu, prijungta prie gaisrinio stovo |
|  | Priešgaisrinės saugos specialistas turi būdėti atliekant darbus, pertraukų metu ir bent vieną valandą pabaigus darbus. Priešgaisrinės saugos specialisto vardas: |
|  | Priešgaisrinę signalizaciją išjungė ir įjungė: |
|  | Raštiškas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo ar atsakingo asmens leidimas: |
|  | Buvo atlikti dujų matavimai |
|  | Pastate nėra acetileno-deguonies rezervuaro |
|  | Ventiliacija yra gera |

Dabar jūs turite leidimą pradėti darbus:

Vadovas – atsakingas priešgaisrinės saugos tarnybos vadas

………………………………………………………………………..